## Introduksjon
Endringer mellom BREEAM-NOR v6.1 og v6.1.1
BREEAM-NOR har kommet med en oppdatert manual, BREEAM-NOR v6.1.1. Dette dokumentet gir en oversikt over de justeringene som har blitt gjort fra tidligere manual v6.1.
Justeringene består av strukturelle flyttinger, samt presiseringer og tydeliggjøringer.
Denne lanseringen av ny manual vil ikke påvirke poengoppnåelse, og prosjekter registrert på v6.1 blir derfor automatisk overført fra v6.1 til v6.1.1
Mindre vesentlige endringer som språkforbedringer og formatering er ikke inkludert i dette dokumentet av hensyn til lesbarhet.
Ved spørsmål om endringene, ta kontakt med BREEAMhjelp@byggalliansen.no

## Generelt
Generelle endringer
Lokasjon/ Hovedkapittel | Underkapittel | Annen referanse | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Poeng og klassifisering for BREEAM-NOR-bygg | Minstekrav | Tabell Int-04 BREEAM-NORs minstekrav etter klassifiseringsnivå | Presisert i tabellen der det foreligger forkrav i emnet med minstekrav
Gjennomgående i manualen | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon

## MAN
Ledelse
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Man 01 | Konseptutvikling og prosjektoptimalisering | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Man 01 | Konseptutvikling og prosjektoptimalisering | Metode M2.2 Klimagassberegninger | FA158: FutureBuilt-kriterier versjon 3 implementert | FutureBuilt har kommet med oppdatert kriteriesett for klimagassberegninger. Disse kan også benyttes i BREEAM-NOR.
Man 01 | Konseptutvikling og prosjektoptimalisering | Tilleggsinformasjon T2.3 | FA 135: Stegkrav i samlet klimagassregnskap for byggets levetid er implementert | Presisering for hvordan beregning av klimagassutslipp fra byggeplass (modul A5) i Man 03 kan gjøres i steg 3
Man 02 | Livssykluskostnader og levetidsplanlegging | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Man 02 | Livssykluskostnader og levetidsplanlegging | Tilleggsinformasjon T1.3 (tidligere T1) | Nummerering endret for å samsvare med den relevante poenggruppen | Tilleggsinformasjon T1 er relevant for poenggruppen Vurdering av en bygnings livssykluskostnader (LCC) og rapportering av investeringskostnader som har nummerering M1 i Metode. Noe av metoden er flyttet til tilleggsinformasjon og har derfor fått nummereringen T1. Tilleggsinformasjonen er derfor gitt ny nummerering T1.3 for å passe inn i rekken.
Man 03 | Ansvarlig byggepraksis | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Man 03 | Ansvarlig byggepraksis | Tilleggsinformasjon T4.3 | Nummerering endret for å samsvare med den relevante poenggruppen
Man 04 | Idriftsetting og overlevering | Metode M2 | FA 140 Manglende overskrift i metodekapittel implementert | Kriterium 7b i Man 04 handler om å utarbeide en grensesnittmatrise, og tilhører poenggruppen “Utarbeidelse, klargjøring og gjennomføring av idriftsetting”. Dette kriteriet har en tilhørende metodedel “Utarbeidelse av grensesnittmatrise”. I BREEAM-NOR v6.0 og v6.1 mangler denne metodedelen riktig overskrift, og er feilaktig plassert under overskriften “M1 Plan for idriftsetting, testing og ansvar”. Riktig overskrift for ” M1.2 Utarbeidelse av grensesnittmatrise” skal være “M2 Utarbeidelse, klargjøring og gjennomføring av idriftsetting”
Man 05 | Prøvedrift og oppfølging | Kriterium 3 overskrift (engelsk) | Oppdatert terminologi på engelsk fra "commercial buildings" til "non-residential only" | Oppdatert slik at vi bruker samme terminologi gjennomgående i manualen
Man 05 | Prøvedrift og oppfølging | Kriterium 3 overskrift (norsk) | Lagt til presisering at dette kriteriet gjelder alle bygg, untatt boligbygg | Presiseringen har falt ut i norsk oversettelse

## HEA
Helse og innemiljø
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Hea 01 | Visuell Komfort | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Hea 01 | Visuell Komfort | Dokumentasjon (kriterium 1) | Alternativ til dokumentasjonskravet lagt til | Graden av flimmer og synligheten av stroboskopisk effekt er ikke absolutt nødvendig å dokumentere. En formell bekreftelse fra leverandøren vil være tilstrekkelig så lenge bekreftelsen tydelig gjelder det faktisk leverte anlegget
Hea 02 | Inneluftkvalitet | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Hea 02 | Inneluftkvalitet | Metode M1.1 Plan for inneluftkvalitet | M1.1 er omformulert for å tydeliggjøre at den skisserte metoden er ett alternativ for hvordan plan for inneluftkvalitet kan gjøres. Dersom prosjektet ønsker å benytte andre metoder må disse godkjennes av revisor
Hea 02 | Inneluftkvalitet | Metode M1.1.3 og M1.1.4 | Flyttet til definisjoner
Hea 02 | Inneluftkvalitet | Tabell Hea 02-03 | Flyttet lenger opp i metoden til M2 for å tydeligjøre at den er relevant for hele M2
Hea 02 | Inneluftkvalitet | Metode M3.5 | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon og resterende metode omformulert for å stå alene
Hea 02 | Inneluftkvalitet | Tilleggsinformasjon T3.4 | Klargjøring lagt til for å vise at dette er eksempler på forhåndsgodkjent dokumentasjon, og at andre dokumentasjonsformer også kan godkjennes
Hea 02 | Inneluftkvalitet | Metode M4.1 | Lagt til forskjell mellom aktiv og passiv prøvetaking | Passiv prøvetaking tas vanligvis ikke av akkreditert lab, men kan utføres av hvem som helst. Vi har derfor spesifisert hvordan dette skal tolkes
Hea 02 | Inneluftkvalitet | Tilleggsinformasjon T3.6 | FA120 Emisjoner fra byggeprodukter: tydeliggjøring av produkttyper omfattet av tabell Hea 02-01 og Hea 02-02 lagt til
Hea 06 | Trygge og sunne omgivelser | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Hea 08 | Privatområde (kun boliger) | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon

## ENE
Energi
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Ene 01 | Bygningens energiytelse | Kriterium 1 | FA124 Stegkrav for termisk modellering | Presisering lagt til om at stegkravet i Hea 03 også slår inn her
Ene 01 | Bygningens energiytelse | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Ene 01 | Bygningens energiytelse | Metode M2.1 | FA156 Beregningsperiode for CO2-reduksjon implementert
Ene 01 | Bygningens energiytelse | Metode M3.2 | Oppdatert referanse til Futurebuilt lagt inn. | Både versjon 2.0 og 2.1 kan benyttes
Ene 01 | Bygningens energiytelse | Metode M3.6 | FA151 Flere bygningstyper iht Energimerkeordningen implementert
Ene 01 | Bygningens energiytelse | Tabell Ene 01-01 | Tabell oppdatert for å samsvare med taksonomien. | Kriteriet og metoden ble oppdatert i v6.1, men i tabellen sto det fremdeles netto energibehov i stedet for primærenergi
Ene 01 | Bygningens energiytelse | Metode M5.3 | Lenke til Weathershift oppdatert
Ene 01 | Bygningens energiytelse | Tilleggsinformasjon T1.2, T1.3, T5.4 og T6.2 | Nummerering oppdatert for å gi plass til veiledning flyttet til metode | Ny nummerering er i tråd med de poenggruppene tilleggsinformasjonen hører til
Ene 03 | Utebelysning | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Ene 03 | Utebelysning | Metode M7 | FA132 Gjelder kravet om tilstedeværelsessensor også for skiltbelysning? Implementert
Ene 06 | Energieffektive transportsystemer | Metode M2 | FA152 Sammenheng mellom kriterier for heiser implementert
Ene 06 | Energieffektive transportsystemer | Metode M2 | Presisering om at det menes det andre poenget i emnet, ikke det andre poenget i denne poenggruppen, ved å spesifisere at vi snakker om poeng for heiser.

## TRA
Transport
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Tra 01 | Transportkartlegging og mobilitetsplan | Metode M2 | Rettet opp i navnet på Tra 01-kalkulatoren på engelsk
Tra 01 | Transportkartlegging og mobilitetsplan | Metode M2 | Tabell Tra 01-02 er flyttet inn under Metode M2.5 for å øke lesbarheten | M2.5 Vanlige driftstider på en typisk dag forklarer hvordan man skal vurdere en bygnings åpningstider. Det er derfor mer naturlig at tabellen er i denne metoden, for å fjerne behovet for å scrolle opp og ned.
Tra 01 | Transportkartlegging og mobilitetsplan | Metode M2.3 | Lagt til en tydeliggjøring av hva toveisruter er
Tra 02 | Transportkartlegging og mobilitetsplan | Forkrav + Tilleggsinformasjon T18 | FA126 Forkrav er lagt til | Tydeliggjøring av hva som er forkravet, og at det er mulig å se bort ifra stegkravet gjennom en teknisk avkalring
Tra 02 | Transportkartlegging og mobilitetsplan | Tabell Tra 02-03 | FA134 Antall sykkelparkeringsplasser for store handelsbygg implementert på norsk. Rettet opp feil oversettelse
Tra 02 | Transportkartlegging og mobilitetsplan | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Tra 02 | Bærekraftige transporttiltak | Metode M16 | FA155 HC-parkering implementert
Tra 02 | Bærekraftige transporttiltak | Definisjon D2 | FA148 Feil oversettelse av commuter journeys implementert
Tra 02 | Bærekraftige transporttiltak | Tilleggsinformasjon T3 | Nummerering oppdatert for å gi plass til veiledning flyttet til metode

## WAT
Vann
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Wat 01 | Vannforbruk | Metode M1.3 | Fjernet én setning som er del av definisjon D2. | Gjentakende tekst forlenger manualen, og vi har derfor fjernet denne setningen som står dobbelt
Wat 01 | Vannforbruk | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Wat 01 | Vannforbruk | Metode M1.9 | Lagt til hvordan metoden skal tolkes for bygg som består av flere funksjonsområder, der én skal benytte other building type-kalkulatoren.
Wat 03 | Detektering og forebygging av vannlekkasjer | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Wat 04 | Vannbesparende utstyr | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon

## MAT
Materialer
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Mat 01 | Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Mat 01 | Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger | Metode M2.3 | FA158 FutureBuilt-kriterier versjon 3 implementert | Både versjon 2 og 3 av FutureBuilt ZERO kan benyttes
Mat 01 | Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger | Metode M2.3 | Fjernet utdrag av FutureBuilt-metodikken for å korte ned metoden | Med to ulike versjoner av FutureBuilt-kriteriene blir det ikke relevant å kun inkludere utdrag fra det ene. Referanseverdiene er også fjernet fordi disse endrer seg, og FutureBuilt-prosjekter ikke kan velge hvilke referanseverdier de skal benytte
Mat 01 | Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger | Metode M3.1 | Fjernet henvisning til BREs extranett fordi dette ikke er relevant i Norge
Mat 01 | Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger | Dokumentasjon kriterium 1-4 | Tydeliggjøring av dokumentasjonskravet for å vise at å dokumentere etter FutureBuilt ZERO er ett av to alternativ. Det skal ikke leveres dokumentasjon etter begge metoder
Mat 02 | Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Kriterium 3 og 4 | FA142 Gyldig metode for ECOproduct implementert | Det vil være mulig å benytte ECOproductversjon 5.2, 5.3 og 5.4, når sistnevnte lanseres
Mat 02 | Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Mat 02 | Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Metode M1 | FA125 Midlertidig avklaring for kriterium 1 i Mat 02 – bærekraftige materialvalg implementert
Mat 02 | Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Metode M1.1 | FA139 Krav til dokumentasjon av modifisert tre og konstruksjonsvirke implementert | Omformulert slik at det er tydelig at det menes impregnert trevirke, og ikke alt modifisert trevirke, slik det sto i v6.1
Mat 02 | Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Metode M1.1 | Underoverskrift lagt til for å lettere finne igjen listen over utvalgte produkter
Mat 02 | Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Metode M2 | FA115 Krav til gyldige EPD-er implementert | Tydeliggjøring av hvilke EPD-er som er samsvarende
Mat 02 | Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Metode M2.4 | FA133 Beregning av andel EPD og ECOproduct ved bruk av ombruksprodukter internt i et prosjekt
Mat 02 | Bærekraftige materialvalg – produktkrav | Metode M3 | FA138 ECOproduct for produkter der inneklima ikke er relevant
Mat 03 | Ansvarlig innkjøp av materialer | Metode M1.2 | FA137 FSC og PEFC – lovlig hugget og bærekraftig tre implementert | Tydeliggjøring av hvilke nivåer av FSC og PEFC som er samsvarende med både lovlig hugget og bærekraftig tre
Mat 03 | Ansvarlig innkjøp av materialer | Tabell Mat 03-03 | Nivåer lagt til for å gjøre tabellen tydeligere
Mat 05 | Robust og klimatilpasset konstruksjon | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Mat 05 | Robust og klimatilpasset konstruksjon | Kriterium 3 | Rettet opp henvisning til metode og definisjoner
Mat 06 | Materialeffektivitet og ombruk | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Mat 06 | Materialeffektivitet og ombruk | Metode M4 | FA117 FutureBuilt-kriterier versjon 3.0
Mat 06 | Materialeffektivitet og ombruk | Tilleggsinformasjon T2.1 (tidligere T1) | Nummerering oppdatert for å gi plass til veiledning flyttet til metode
Mat 07 | Endringsdyktighet og ombrukbarhet | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Mat 07 | Endringsdyktighet og ombrukbarhet | Tabell Mat 07-02 | Veiledende tekst flyttet til ny tabell Mat 07-03 i tilleggsinformasjon
Mat 07 | Endringsdyktighet og ombrukbarhet | Tilleggsinformasjon T2.4 | Nummerering oppdatert og overskrift lagt til for å hensynta veiledning flyttet til metode

## WST
Avfall
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Wst 01 | Ressurshåndtering på byggeplass | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Wst 01 | Ressurshåndtering på byggeplass | Metode M3.2 | Avsnitt flyttet lenger opp i metode M3.2 | Avsnittet (nå andre avsnitt) inneholder viktig informasjon som vi mener bør komme tidlig i metoden
Wst 03a | Avfall i driftsfase | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Wst 03a | Avfall i driftsfase | Metode M1.2 | Overflødig informasjon fjernet. Samme tekst står i M1.3
Wst 03a | Avfall i driftsfase | Tilleggsinformasjon T1.3 (tidligere T1) | Nummerering oppdatert for å gi plass til veiledning flyttet til metode
Wst 03b | Avfall i driftsfase | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
Wst 04 | Brukerinvolvering innvendige overflater | Kriterium 3 | FA150 Kriterium 3 for boligbygg implementert, det vil si at tidligere kriterium 3 er fjernet | Kriterium 3 var ikke mulig å vise samsvar med ved ferdigstillelse, fordi boligbygg ikke kan sertifiseres som uinnredet. Et visningsrom er derfor ikke relevant for ukjente beboere, da poenget uansett ikke kan oppnås dersom beboere ikke har valgt løsninger selv

## LE
Arealbruk og økologi
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
LE 02 | Økologisk risiko og muligheter | Kriteirum 1 | Lagt til henvisning til metode i engelsk utgave
LE 02 | Økologisk risiko og muligheter | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
LE 02 | Økologisk risiko og muligheter | Metode M1.1 | Lenker oppdatert
LE 02 | Økologisk risiko og muligheter | Metode M4 | Fjernet henvisning til BREEAM Briefing Paper ‘Greening the Built Environment’ grunnet død lenke
LE 02 | Økologisk risiko og muligheter | Tilleggsinformasjon T5 | Nummerering oppdatert for å gi plass til veiledning flyttet til metode
LE 03 | Håndtering av påvirkning på økologi | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
LE 03 | Håndtering av påvirkning på økologi | Tilleggsinformasjon T1 | Nummerering oppdatert for å gi plass til veiledning flyttet til metode
LE 04 | Økologisk endring og forbedring | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
LE 05 | Langsiktig økologisk forvaltning og vedlikehold | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
LE 05 | Langsiktig økologisk forvaltning og vedlikehold | Metode M1 | Rettet opp i feil overskrift på metode M1 og M2. | Metode M1 tilhører poenggruppen Forvaltning og vedlikehold under hele prosjektet, og har nå fått overskrift for å gjenspeile dette
LE 05 | Langsiktig økologisk forvaltning og vedlikehold | Tilleggsinformasjon T1.1 | Underoverskrift lagt til for å vise sammenheng med den relevante poenggruppen | Metoden som tidligere lå under M1 har nå fått underoverskrift M1.1, for tydelighet. Den er også flyttet til tilleggsinformasjon
LE 05 | Langsiktig økologisk forvaltning og vedlikehold | Tilleggsinformasjon T1.2 | Oppdatert underoverskrift og nummerering som følge av justeringen over
LE 06 | Klimatilpasning | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
LE 06 | Klimatilpasning | Tilleggsinformasjon T7 | Nummerering og overskrift lagt til | T7 lå tidligere alene under Tilleggsinformasjon, uten underoverskrift for å vise sammenheng med poenggruppen den tilhører
LE 07 | Sikkerhet mot flom og stormflo | Metode | Veiledende tekst flyttet til tilleggsinformasjon
LE 07 | Sikkerhet mot flom og stormflo | Metode M1/Tilleggsinfo T1 | Lenker oppdatert
LE 07 | Sikkerhet mot flom og stormflo | Definisjon D1 | Lenker oppdatert
LE 08 | Lokal overvannshåndtering | Definisjon D1 | Lenker oppdatert
Vedlegg E | Metode for beregning av endring i biodiversitet | Definisjon D6 | Definisjon D6 oppdatert med FA141 Definisjon av trerekker

## POL
Forurensning
Emne ID | Emnetittel | Emnedel | Beskrivelse av endring | Begrunnelse for endring
Pol 01 | Påvirkning fra kuldemedier | Metode M2 | Omformulert for å ha samme ordbruk som i kriterium 6 på engelsk
Pol 02 | Lokal luftkvalitet | Metode M1.2 og M1.3 | Flyttet til definisjoner
Pol 04 | Reduksjon av lysforurensning | Building specific note | Oppdatert terminology på engelsk fra "annex" til "extension" for å bruke helhetlig språk i manualen